附件：

学校特种设备和特殊工种安全管理规定

一、学校内特种设备是指锅炉、压力容器、压力管道、电梯等涉及生命安全、危险性较大的设备。学校特殊工种是指操作、维修特种设备的人员及电工等。

二、学校校长（民办学校法人代表或董事长）对本单位特种设备、特殊工种的安全全面负责。

三、学校应建立特种设备安全制度、特殊工种工作安全制度。安全制度上墙，并设立警示标志。特殊工种必须持证上岗。

四、学校应建立特种设备安全技术档案。

五、特种设备投入使用前，学校应核对其是否附有安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件。

六、学校应在特种设备投入使用前向市特种设备安全监督管理部门登记。登记标志置于或者附着于该特种设备的显著位置。

七、学校应对在用特种设备进行经常性日常维护保养，并定期自行检查。发现异常应当及时处理。特种设备出现故障或者发生异常情况，应对其进行全面检查，消除事故隐患后，方可重新投入使用。

八、学校应按照特种设备安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。

九、外来人员维修特种设备及电气的，学校应查验上岗证。

十、本规定未尽事宜，依照国家《特种设备安全监察条例》执行。