附件4

部件分类、代码、标准及责任单位一览表

| 类别 | 代码 |  | 部件名称 | 部件说明 | 责任单位 | 立项标准 | 结办标准 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大类 | 小类 |  |  |  |  |  |  |
| 公共设施 | 01 | 01 | 各类井盖 | 供水、燃气、路灯、消防、雨污水、电力、通讯、电视、网络、热力、公安、同槽共井、特殊及不明井盖、雨水箅子 | 市公安局、市建设局、投资集团、供电公司、有线网络、各通讯公司、金坛市、溧阳市、武进区、新北区 | 丢失、破损 | 补齐和修复 | 6小时，采取施工性措施的7个工作日,开挖路面按上报工期 |
|  |  |  |  |  |  | 井盖与井沿不符，井沿配件等设施破损，存在安全隐患 | 垫入皮圈、修复或更新 |  |
|  |  | 02 | 通讯交接箱 | 通讯、有线电视交接箱 | 市公安局、电信、移动、联通、铁通、市（武进区）有线网络工程公司、金坛市、溧阳市 | 破损 | 修复或更换 | 1个工作日，采取施工性措施的10个工作日 |
|  |  |  |  |  |  | 设备箱门敞开，存在安全隐患 | 箱门关闭锁紧 |  |
|  |  | 03 | 电力设施 | 电力派接箱、电闸、电力（路灯）变压器（箱）、高压线铁塔、电力指示牌 | 市供电公司、建设局、金坛市、溧阳市、武进区 | 破损 | 修复 | 4小时，采取施工性措施的7个工作日 |
|  |  |  |  |  |  | 派接箱、电闸箱门敞开，存在安全隐患 | 箱门关闭锁紧 |  |
|  |  | 04 | 各类立杆 | 通讯、电力、监控电子眼立杆 | 各通讯公司、供电公司、公安局、金坛市、溧阳市、武进区 | 断裂 | 更换 | 2个工作日，采取施工性措施的7个工作日 |
|  |  |  |  |  |  | 倾斜，存在安全隐患 | 恢复原状和固定 |  |
|  |  | 05 | 各类灯具 | 路灯、地灯、景观灯、灯光带 | 市建设局（市城市照明管理处）、金坛市、溧阳市、武进区 | 不亮，不能照明 | 修复 | 2个工作日，采取施工性措施的10个工作日 |
|  |  |  |  |  |  | 损毁 | 补齐 |  |
|  |  |  |  |  |  | 路灯倾斜 | 恢复原状和固定 |  |
|  |  | 06 | 各类亭筒机 | 治安岗亭、报刊亭、电话亭、邮筒、售货亭、信息亭、安全套发放机 | 市公安局、邮政局、日报社、电信公司、计生委、金坛市、溧阳市、武进区 | 破损 | 修复、如不再安装必须出具相应意见 | 报刊亭破损2个工作日，其他3个工作日，采取施工性措施的7个工作日 |
|  |  | 07 | 健身设施 | 公共健身设施 | 各辖市、区政府、各街道社区 | 损毁、损坏 | 修缮或补齐更新 | 绿地中健身设施7个工作日、住宅小区内视项目大小确定整改时间 |
|  |  | 08 | 各类水源 | 消防栓、民用水井、供水器 | 市建设局、金坛市、溧阳市、武进区、产权单位 | 损坏、漏水、存在安全隐患 | 修复，无安全隐患 | 1个工作日，采取施工性措施的7个工作日 |
|  |  | 09 | 燃气调压站（箱） | 燃气调压站（箱） | 市建设局、金坛市、溧阳市、武进区 | 设备箱门敞开 | 箱门关闭锁紧 | 1个工作日，采取施工性措施的15个工作日 |
|  |  |  |  |  |  | 损坏，存在安全隐患 | 修复，无安全隐患 |  |
| 道路交通 | 02 | 01 | 车辆停放、停靠设施 | 停车场、存车支架、公交站亭、出租车站牌 | 市交通运输局、市公安局、金坛市、溧阳市、武进区 | 停车设施破损 | 补齐和修复 | 公交站亭按工期上报，其他1个工作日，采取施工性措施的7个工作日 |
|  |  |  |  |  |  | 站牌丢失、设施破损 | 补齐和修复 |  |
|  |  | 02 | 桥梁、通道设施 | 过街天桥、高架立交桥、跨河桥、桥梁附架管线、隧道、地下通道、盲道、道路隔音屏 | 市建设局、交通局、市民防局、武进区、新北区 | 破损，存在安全隐患 | 修复 | 15个工作日，采取施工性措施的按上报工期 |
|  |  | 03 | 交警设施 | 交通标志牌、信号灯、信号设施、护栏、岗亭、道路信息显示屏、缓冲垫、无障碍设施指示牌 | 市公安局、金坛市、溧阳市、武进区、新北区 | 损毁、损坏 | 补齐和修复 | 护栏、岗亭2个工作日、其他7个工作日 |
|  |  | 04 | 路名、地名设施 | 路名、地名牌 | 市建设局、金坛市、溧阳市、武进区、新北区 | 丢失、破损 | 补齐和修复 | 2个工作日，采取施工性措施的15个工作日 |
| 市容环境 | 03 | 01 | 环卫设施 | 公共厕所、化粪池、公厕指示牌、垃圾间（楼）、垃圾箱 | 各辖市、区政府（辖市、区环卫处） | 设施破损、缺失 | 修复或更新 | 公共厕所、垃圾箱2个工作日，其他1个工作日，采取施工性措施的5个工作日 |
|  |  | 02 | 广告设施 | 广告牌匾、灯箱霓虹灯 | 市城管局、各辖市、区政府 | 破损、缺失 | 无破损，正常照射 | 1个工作日，采取施工性措施的7个工作日 |
|  |  |  |  |  |  | 结构损坏，存在安全隐患 | 修复，无安全隐患 |  |
|  |  | 03 | 环保、气象设施 | 环保监测站、噪声显示屏、气象监测站 | 市环保局、气象局、金坛市、溧阳市、武进区 | 损坏，运行不正常 | 完好无损、正常运行 | 1个工作日，采取施工性措施的按上报工期 |
| 园林绿化 | 04 | 01 | 树木绿地 | 古树名木、行道树、绿地 | 市园林局、各辖市、区政府 | 有损害现象、钉钉、缠绕绳、虫害 | 消除影响及危害 | 7个工作日(季节栽种除外) |
|  |  | 02 | 绿地附属设施 | 护树设施、花架花钵、街头坐椅、绿地护栏、绿地维护设施 | 市园林局、各区政府 | 损坏、丢失、破损 | 修复、补齐或更新 | 7个工作日 |
|  |  | 03 | 绿地景观设施 | 雕塑、喷泉 | 市园林局、各区政府 | 丢失、破损、护栏缺失 | 修缮或出具相应的具体意见 | 7个工作日，采取施工性措施的按上报工期 |
| 房屋土地 | 05 | 01 | 宣传栏 | 阅报栏、公共告示栏 | 宣传部、市公安局、法制办、武进区、新北区 | 缺失、损坏 | 补齐、修复，如不再安装必须出具相应意见 | 1个工作日，采取施工性措施的7个工作日 |
|  |  | 02 | 人防工事 | 人防战备设施 | 市民防局、各辖市、区政府 | 改变人防工事结构、损坏人防工事设备设施、安全出口和疏散通道不符合安全规范、乱搭乱建 | 恢复原状，拆除搭建 | 1个工作日，采取施工性措施的按上报工期 |
|  |  | 03 | 公房地下室 | 公有的楼房地下空间 | 产权单位 | 改变结构、损坏设备设施、安全出口和疏散通道不符合安全规范、乱搭乱建 | 恢复原状，拆除搭建 | 1个工作日，采取施工性措施的按上报工期 |
| 其他设施 | 06 | 01 | 重大危险源 | 危险品生产、加工及使用场所 | 产权单位 | 有安全隐患 | 无安全隐患 | 1个工作日，采取施工性措施的按上报工期 |
|  |  | 02 | 工地 | 建设或拆除工地 | 市建设局、各辖市、区政府 | 有安全隐患、野蛮施工 | 安全，规范 | 3个工作日 |
|  |  | 03 | 水域附属设施 | 水域护栏、防汛墙、港监船运指示牌、防洪闸、站、抽水泵 | 市水利局、市交通局、各辖市、区政府 | 破损，设施损坏，存在安全隐患 | 修复、更新 | 3个工作日，采取施工性措施的按上报工期 |
| 扩展部件 | 21 | 01 | 文物、沿河景观设施 | 河边有景观效果的建筑物、文物设施 | 市建设局、园林局、水利局、文广新局、金坛市、溧阳市、武进区 | 破损，损坏 | 修缮 | 1个工作日，采取施工性措施的按上报工期 |
|  |  | 02 | BRT站台 | 快速公交专用站台 | 市交通局（公交总公司） | 设施破损 | 补齐和修复 | 1个工作日，采取施工性措施的3个工作日 |