附件1

危险化学品企业（单位）

安全专项整治自查问题清单

【危险化学品生产、经营（储存）、运输、使用企业（单位）用表】

| 企业名称（盖章） |  |  |  |  |  | 地址 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负责人姓名 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 许可证类型 |  |  |
| 序号 | 检查内容 |  |  |  |  |  |  | 检查结果 |  | 具体问题 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 是 | 否 |  |  |
| 1 | 未经许可，或者超越许可范围生产、经营、储存、使用危险化学品的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 未依法取得安全生产、经营、储存、使用许可证等相关资质，擅自从事危险化学品生产经营活动的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 与周边居民区和重要公用建筑安全距离等不符合《建筑设计防火规范》《石油化工企业设计防火规范》《石油库设计规范》《危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准（试行）》《城镇燃气设计规范》等相关国家标准、行业标准规定的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 经停产停业整顿后仍不具备安全生产条件的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 列入工信部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》和《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》淘汰类的落后生产工艺设备和产品的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 超出许可范围、设计能力进行生产，超量储存的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 新开发的化工工艺未经风险评估，未经小试、中试、工业化试验，未经安全可靠性论证从事生产的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 不符合消防设施设计审核、验收、备案等相关规定，或符合重大火灾隐患单位判定标准的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 城镇燃气使用场所不具备安全使用条件的，餐饮经营单位在用餐区使用燃气钢瓶，在厨房间同时放置燃气灶具和气瓶组的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 未执行国家有关剧毒品、易制爆品相关规定，从事生产、经营、储存、运输、使用氰化物等剧毒品，硝酸铵、硝化棉等易燃易爆物品的，硝酸铵、硝化棉、氰化钠运输过程中与禁配物混装混运的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 |  |  |  |  |  |  | 检查结果 |  | 具体问题 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 是 | 否 |  |  |
| 11 | 未建立健全安全生产责任制、规章制度和操作规程的，未按要求设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 未制定应急救援预案并定期组织演练的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 对重大危险源未进行安全评估、备案，或未按规定设置安全监测监控系统的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 油气罐区及易燃易爆作业场所使用非防爆照明、电气设施、工器具和电子器材的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 未按照《危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准（试行）》和《化工企业定量风险评估导则》对硝酸铵储存场所开展定量风险评估的，硝酸铵储存场所不满足阴凉、通风、远离火种要求，将硝酸铵与易（可）燃物、还原剂、酸类、活性金属粉末混存的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 未根据理化性质和灭火方法的不同，对危险化学品严格分区、分类和分库储存，特别是对硝酸铵、硝化棉、氰化钠等易爆性、剧毒性物品和其他中低闪点易燃液体、一级易燃固体、自燃物品、压缩气体、液化气体、遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物未储存在相应等级仓库内，对桶装物料仓库、可燃材料堆场未按照上述分类标准、未设置品种标志，并采取相应的安全技术措施和安全管理措施的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 在役化工生产装置未进行安全设计诊断（经过正规设计的装置除外）或设计诊断发现的问题未落实整改的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施未设置紧急切断装置，毒性物质未设置紧急处置装置，涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一、二级重大危险源未配备独立安全仪表系统的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 涉及重点监管危险化工工艺、重点监管危险化学品生产储存装置未装备自动化控制系统的，易燃易爆罐区未设置并有效使用温度、压力、液位、可燃及有毒气体报警和联锁系统的（城镇燃气按城镇燃气有关技术规范执行）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 油气储罐未设置液位超高报警和自动联锁装置设施，未设置超低液位自动停泵设施，未按规定设置可燃气体泄漏和火灾自动检测及报警系统的（城镇燃气按城镇燃气有关技术规范执行）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 动火作业、受限空间作业、盲板抽堵作业、高处作业、吊装作业、临时用电作业、动土作业、断路作业等特殊作业未按规定程序进行作业证会签、审批和现场监管的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 |  |  |  |  |  |  | 检查结果 |  | 具体问题 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 是 | 否 |  |  |
| 22 | 未按规定进行安全评价，或对安全评价报告所提问题未进行整改的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 危险化学品企业主要负责人、安全管理人员未按规定通过考核的，企业未按要求对从业人员进行安全教育培训合格的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 未定期开展安全事故隐患排查治理，未建立隐患排查治理台账的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 提供的危险化学品安全技术说明书与其生产的危险化学品不相符，并在包装（包括外包装件)上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品不相符的化学品安全标签的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 未按照危险化学品种类、特征设置相应的防爆、泄压、防雷、防静电、防护围堤等安全设施、设备，或安全设施、设备不能正常使用的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 硝酸铵及涉及硝酸铵的复混肥生产的员工在操作、分析、检修时未执行作业规程的，或生产、检修过程中出现超温或原料、成品中杂质超标等现象的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 未按规定销售、购买、使用硝酸铵，未落实硝酸铵销售、购买许可审批和流向信息登记制度的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 未按规定和操作规程包装及搬运硝化棉的；硝化棉储存环节未落实温度监控和降温措施的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 液氯、液氨等有毒物料及爆炸性物质储存区域与易燃易爆介质间距不符合安全要求的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 出租厂房、仓库未与承租方签订安全生产管理协议的，未实施统一管理的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 未在作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警示标志、标识的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 危险化学品生产企业、进口企业未办理危险化学品登记的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 危险化学品企业安全评价报告、事故应急救援预案未报送安全生产监督管理部门备案的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 城镇燃气使用单位未制定燃气安全管理制度和应急处置措施的，使用达到报废年限或超期未检的钢瓶、不合格燃气管路和阀门的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 学校有关化学、化工实验室、仓库未建立严格的危险化学品安全管理制度，未建立化学品试剂储存、领用管理台账，未根据储存、使用的化学品特性配备相应的消防设施及个人防护器材的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 |  |  |  |  |  |  | 检查结果 |  | 具体问题 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 是 | 否 |  |  |
| 37 | 医院氧气等危险化学品制备和储存场所不符合安全要求，未建立严格安全管理制度的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 使用报废、擅自改装、检测不合格、车辆技术等级达不到一线和其他不符合国家规定的车辆从事危险货物运输的，危险货物运输车辆未安装符合标准的卫星定位装置，未接入符合要求的监控平台的，危险货物运输驾驶员、装卸管理人员和押运人员未取得相应从业资格的，装卸作业未遵守安全作业标准、规程和制度，未在装卸管理人员现场指挥或监控下进行的，所属危险货物运输车辆存在逾期未检验、逾期未报废或驾驶人逾期未审验的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 其他隐患和问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查 签字 |  | 企业主要负责人 |  |  |  |  |  |  | 签字 日期 |  |  |

附件2

常州市危险化学品安全专项整治情况统计表

辖市（区）或市有关部门（单位）（盖章）：                                                                            填报月份：

| 企业 （单位） 类别 | 企业 （单位） 总数 | 重大危险源 专项整治情况 |  | 辖市（区）或市有关部门（单位）排查治理情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 涉及一、二级重大 危险源企业数 | 完成专项安全评价企业数 | 排查 企业数 | 排查隐患 |  | 列入蓝表的隐患情况 |  |  |  |  | 列入黄表的隐患情况 |  |  |  |  |  | 列入红表的隐患情况 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 总数 | 整 改 数 | 企 业 数 | 隐 患 数 | 整改 完成 数 | 处罚起数 | 罚款金额 | 企 业 数 | 隐 患 数 | 停产 整顿 数 | 整改 完成 数 | 处罚起数 | 罚款金额 | 企 业 数 | 隐 患 数 | 取缔数 已取缔 | 关闭数 已关闭 | 搬迁数 已搬迁 | 转产数 已转产 |
| 危险化学品生产企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险化学品经营（储存）（不含港区） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用危险化学品的化工企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险化学品运输企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用燃气的学校食堂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用燃气的餐饮场所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 涉及化学、化工实验室和化学试剂仓库的学校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 涉及氧气制备和储存的医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 港区内危险化学品库（堆）场、码头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 港区内危险化学品经营（储存） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

联系人：                                          联系电话：                                         填报时间：

注：1、本表7、8、9、10月分别填写，并于每月20日前上报至市安委办。2、各地各单位上报时需加盖单位印章，各地最低以辖市（区）安委办名义上报。

附件3

硝酸铵、硝化棉、氰化钠生产、经营（储存）、使用统计表

市级人民政府名称：

| 县（市、区） | 硝 酸 铵 |  |  | 硝 化 棉 |  |  | 氰 化 钠 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 企业名称 | 企业性质 | 储存量（吨） | 企业名称 | 企业性质 | 储存量（吨） | 企业名称 | 企业性质 | 储存量（吨） |

注：企业性质分生产、经营（储存）、使用（硝酸铵使用企业中包括硝酸铵复混肥的生产企业）。