附录A

施工图设计数字化联合审查流程示意图

各审图机构网上并联复审（2个工作日）

建设单位建立项目信息，上传相关文件资料

建设审图机构网上审查建筑、结构、给排水、电气、暖通电子施工图

消防审核人员网上审查建筑给排水、电气、暖通电子施工图

民防审图机构网上审查建筑、结构、给排水、电气、暖通电子施工图

气象审图机构网上审查电气专业电子施工图

汇总各审图机构审查意见，发送通知

建设单位组织设计单位修改，报送复审

复审不合格

复审合格

向建设单位发送审查合格文书，

告知交费、办理合格手续

向建设单位发送复审不合格文书

设计单位上传技术性文件，建设单位送审

各审图机构网上并联审图（5个工作日）

………