附件1

常州市2018年用水计划及考核办法

根据《中华人民共和国水法》、《江苏省节约用水条例》、《江苏省水资源管理条例》、《江苏省城乡供水管理条例》、《江苏省计划用水管理办法》、《常州市节约用水管理办法》、《常州市非居民用户计划取用水管理规定》以及国务院“关于城市供水、节水工作，必须坚持开源与节流并重、节流优先、治污为本、科学开源、综合利用的原则”要求，结合常州市水质型缺水的水资源紧缺现状、城市经济发展和企业生产实际，制定本计划及考核办法。

一、计划用水管理对象

常州市区所有用水单位均应节约用水。其中，自来水、地表水、地下水、工业自来水任意一种水源年用水量6000立方米以上的单位均为计划用水户。

二、用水计划的下达及按季度分配

计划用水户应当于每年十二月三十一日前在常州市节水管理信息系统内提出下一年度用水计划建议预申请。

2018年用水计划下达后，各新增计划户按照本单位用水实际情况将下达的用水计划进行分配后报节水管理部门核备，并登陆常州市节水管理信息系统在网络上进行用水计划的按季度分配；老用户直接在市节水管理信息系统上查看全年计划并进行计划的季度分配。用水单位3月10日前未进行季度计划分配的视为各季度平均分配。

三、用水计划的调整

各用水单位因停产、搬迁、重组、扩大生产等原因，用水量发生较大变化的，应向节水管理部门提出书面计划调整申请，经核准后按新计划执行。不按时填报报表的单位用水计划不予调整。

四、用水计划的按季度考核

计划用水单位应当做好本单位用水统计工作，建立健全用水原始记录和统计台帐，并于每月5日前通过常州市节水管理信息系统向节水管理部门报送上月用水情况报表。

计划考核按季度进行，对超计划用水部分实行累进加价收费。具体办法按《常州市非居民用户计划取用水管理规定》执行，标准见下表。

水资源（地表水、地下水）累进加价收费征收标准

| 加价倍数 超计划用水部分 | 水资源费加价标准 |
| --- | --- |
| 5%—10%以下 | 1倍 |
| 10%-20%以下 | 2倍 |
| 20%-30%以下 | 3倍 |
| 30%以上 | 5倍 |

公共供水（自来水、工业自来水）累进加价收费征收标准

| 加价倍数 超计划用水部分 | 公共供水水价加价标准 |
| --- | --- |
| 10%以下 | 1倍 |
| 10%-20%以下 | 2倍 |
| 20%-25%以下 | 3倍 |
| 25%-30%以下 | 4倍 |
| 30%以上 | 5倍 |