附件1

常州市节水型企业考评标准

| 项目 | 考核内容 | 考核方法 | 考核标准 | 标 准 分 | 自 评 分 | 考 核 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 组织管理 | 1、企业领导重视，建立创建工作班子；有创建工作实施方案；有节水管理机构和专（兼）职节水管理人员。 | 检阅文件、规定、资料 | 符合要求 得4分 | 4 |  |  |
|  | 2、有健全的节水管理网络，有节水管理制度、岗位责任制和用水计量管理制度。 | 查阅文件、工作记录、资料 | 符合要求 得4分 | 4 |  |  |
|  | 小 计 |  |  | 8 |  |  |
| 二 节水宣传 | 3、积极开展“世界水日”“中国水周”和“城市节约用水宣传周”活动，结合企业实际做好节水宣传工作，提高职工节水意识；公共场所有节水宣传标语，用水设施、器具旁有节水宣传标识。 | 查阅览文件，资料、走访员工 | 符合要求 得6分 | 6 |  |  |
|  | 小 计 |  |  | 6 |  |  |
| 三 用水管理 | 4、开展节水技改，采用节水新技术、新工艺、新器具；新建用水项目实行节水“三同时” | 近三年开展节水技改，节水设备管理好并运行正常 | 符合要求 各得2分 | 6 |  |  |
|  | 5、用水定额、用水计划执行情况 | 查阅资料，与定额、计划对比 | 符合要求 各得2分 | 4 |  |  |
|  | 6、按规定周期进行水平衡测试情况 | 查阅水平衡测试报告书 | 符合要求 得4分 | 4 |  |  |
|  | 7、内部计划用水及节水奖惩情况 | 查阅资料、文件 | 符合要求 各得2分 | 4 |  |  |
|  | 8、用水合理性情况 | 用水机构合理，优水优用，废水利用等 | 符合要求 得4分 | 4 |  |  |
|  | 9、用水计量管理情况，生产生活用水分开计量 | 查阅资料，看现场 | 符合要求 各得2分 | 4 |  |  |
|  | 10、退水水质达标排放情况 | 查阅资料 | 符合要求 得4分 | 4 |  |  |
|  | 11、用水原始记录和统计台账完整规范、按时完成报表、有定期企业用水分析。 | 查阅资料 | 符合要求 得6分 | 6 |  |  |
|  | 小 计 |  |  | 36 |  |  |

常州市节水型企业考评标准

| 项目 | 考核内容 | 考核方法 | 考核标准 | 标准水平 | 标准分 | 自评分 | 考核分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四 节水绩效 | 1、用水重复利用率 | 查资料： 用水重复利用率=重复利用水量取水量+重复利用水量×100% | 重复利用率≥Ei，每低于1%扣2分，最低不得比Ei低4个百分点 | 见 附件2 | 16 |  |  |
|  | 2、间接冷却水 循环率 | 查资料 间接冷却水循环率=间接冷却水循环量间接冷却水补水量+间接冷却水循环量×100% | 冷却水循环率≥95%,计10分,否则以实际循环率×10分计分。最低不得低于91% | 95% | 10 |  |  |
|  | 3、工艺水回用率 | 查资料 | 工艺水回用率≥60%计4分，每低2个百分点扣1分，最低不得低于52% | 60% | 4 |  |  |
|  | 4、万元增加值 取水量递减率 | 查资料 万元增加值取水量递减率=上年万元增加值取水量−当年万元增加值值取水量上年万元增加值取水量×100% | 递减率≥5%，计4分，否则以递减率÷5%×4计分，最低不得低于1% | 5% | 4 |  |  |
|  | 5、水表计量率 | 查资料 二级表 三级表 二级表计量率=二级表水量之和一级表水量×100% 三级表计量率=三级表水量之和二级表水量×100% | 一、二级表不达标不得分。若一、二级达标三级表<85%，分别以三级表计量率×4计分，二级计量率最低不得低于91% | 一级表100%，二级表≥91%，三级表≥85% | 4 |  |  |
|  | 6、用水综合漏失率 | 查资料 用水综合漏失率=漏失水量取水量×100% | 漏失率≤2%计4分，若每高于1%，扣1分，最高不得高于4% | 2% | 4 |  |  |
|  | 7、节水型卫生洁具 安装率 | 查资料、现场抽查 节水型卫生洁具安装率=节水型卫生洁具件数卫生洁具总件数×100% | 安装率达100%计4分，若低于100%每低2%扣1分，最低不得低于92% | 100% | 4 |  |  |
|  | 8、卫生洁具和设备 漏水率 | 现场抽查测试 卫生洁具设备漏水率=检查卫生洁具设备漏水件数检查卫生洁具设备总件数×100% | 漏水率≤2%计4分，每高于1%扣1分，最高不得高于4% | 2% | 4 |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  | 50 |  |  |
|  | 总 计 |  |  |  | 100 |  |  |