附件

常州市2022年非医用口罩产品质量监督抽查结果

| 序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 标称生产企业 | 抽查 结果 | 不合格项目 |  | 不合格项目 标准值 | 不合格项目 实测值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性口罩 | Combat | 17.5cm×9.5cm | 常州康倍特防护用品有限公司 | 合格 | — |  | — | — |
| 2 | 一次性口罩（非医用） | Sisense | 17.5cm×9.5cm | 武进区洛阳希城仕卫生用品厂 | 合格 | — |  | — | — |
| 3 | 一次性儿童3D口罩（非医用） | 朵熙儿 | 12.5cm×10cm | 常州海睿康生物科技有限公司 | 合格 | — |  | — | — |
| 4 | 一次性平面口罩 | 海贼王 | 17.5cm×9.5cm | 常州天天爱医疗器械有限公司 | 合格 | — |  | — | — |
| 5 | 好的成人一次性防护口罩-柳叶型（非医用）） | 好的 | 8.5cm×20.5cm | 安盾防护用品科技（常州）有限公司 | 合格 | — |  | — | — |
| 6 | 鱼型口罩3D立体一次性防护（非医用） |  | 20.3cm×8.3cm | 好口碑医药科技常州有限公司 | 合格 | — |  | — | — |
| 7 | KF94防护口罩（非医用） | — | 8cm×20cm | 常州道达而防护用品有限公司 | 合格 | — |  | — | — |
| 8 | 成人一次性使用鱼型口罩（非医用） | — | 20cm×8cm | 武进区礼嘉宝来依卫生用品厂 | 不合格 | 口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力（N） |  | ≥20 | 样品1：不符合 样品2：不符合 样品3：不符合 |
| 9 | 3D口罩（非医用） | 岩夏 |  | 常州润源健身器材有限公司 | 不合格 | 口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力（N） |  | ≥10 | 样品1：不符合 样品2：不符合 样品3：不符合 |
| 10 | 成人立体款一次性口罩（非医用） | — | 12.5cm×12.5cm | 武进区礼嘉尹育卫生用品厂 | 不合格 | 口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力（N） |  | ≥10 | 样品1：不符合 样品2：不符合 样品3：不符合 |
| 11 | 一次性防护口罩（非医用） | — | 17.5cm×9.5cm | 常州市睿晟医疗科技有限公司 | 不合格 | 颗粒物过滤效率（PFE）（%） |  | ≥90 | 24 26 24 |
|  |  |  |  |  |  | 口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力（N） |  | ≥10 | 样品1：不符合 样品2：不符合 样品3：不符合 |
| 12 | 一次性防护口罩（非医用） | JBS | — | 武进区洛阳蓝悦卫生用品厂 | 不合格 | 口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力（N） |  | ≥10 | 样品1：不符合 样品2：不符合 样品3：不符合 |
| 13 | 一次性使用防护口罩（非医用） | 锦笙 | 17.5cm×9.5cm | 常州市全盛医疗用品有限公司 | 不合格 | 颗粒物过滤效率（%） | 盐性介质-未处理 | ≥90 | 84 |
|  |  |  |  |  |  |  | 盐性介质-预处理 | ≥90 | 75 |
|  |  |  |  |  |  |  | 油性介质-未处理 | ≥80 | 57 |
|  |  |  |  |  |  |  | 油性介质-预处理 | ≥80 | 51 |
|  |  |  |  |  |  | 口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力（N） |  | ≥10 | 样品1：不符合 样品2：不符合 样品3：不符合 |
| 14 | 一次性使用防护口罩（非医用） | — | 14.5cm×9.5cm | 常州市武进常武卫生用品厂 | 不合格 | 过滤效率（%） | 盐性介质-未处理 | ≥95 | 85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 盐性介质-预处理 | ≥95 | 76 |
|  |  |  |  |  |  |  | 油性介质-未处理 | ≥95 | 57 |
|  |  |  |  |  |  |  | 油性介质-预处理 | ≥95 | 50 |
|  |  |  |  |  |  | 防护效果（%） | 盐性介质-未处理 | ≥85 | 74 |
|  |  |  |  |  |  |  | 盐性介质-预处理 | ≥85 | 72 |
|  |  |  |  |  |  |  | 油性介质-未处理 | ≥85 | 68 |
|  |  |  |  |  |  |  | 油性介质-预处理 | ≥85 | 70 |
|  |  |  |  |  |  |  | — | 当口罩防护效果级别为B级时，过滤效率应达到Ⅲ级及以上。 | 过滤效率不满足要求 |
| 15 | 一次性使用口罩（非医用） |  | 17.5cm×9.5cm | 江苏新泓玥科技有限公司 | 不合格 | 过滤效率（%） | 盐性介质-未处理 | ≥90 | 72 |
|  |  |  |  |  |  |  | 盐性介质-预处理 | ≥90 | 68 |
|  |  |  |  |  |  |  | 油性介质-未处理 | ≥80 | 49 |
|  |  |  |  |  |  |  | 油性介质-预处理 | ≥80 | 48 |
|  |  |  |  |  |  | 防护效果（%） | 盐性介质-未处理 | ≥65 | 63 |
|  |  |  |  |  |  |  | 盐性介质-预处理 | ≥65 | 62 |
|  |  |  |  |  |  |  | 油性介质-未处理 | ≥65 | 51 |
|  |  |  |  |  |  |  | 油性介质-预处理 | ≥65 | 52 |
|  |  |  |  |  |  |  | — | 当口罩防护效果级别为D级时，过滤效率应达到Ⅲ级及以上。 | 过滤效率不满足要求 |