附件2

2022年常州市节水技术措施项目

完成验收书

项目完成单位：                （印章）

年        月

填 表 说 明

一、本表一式三份，区水利、区财政各一份，市水资源服务中心备案一份，用黑色墨水填写，要求字迹工整。

二、项目完成内容按当年申报的节水项目内容填写。

三、年节水量：必须分别填入年节水能力和建成后的实际运行形成的节水量。公式：年节水量=每小时节水能力×年运行台时，年实际节水量按水表抄见数或上式计算。

四、项目投资为完成后的决算投资额。

五、项目验收合格后，由辖区水利部门签署意见并盖章。

六、与项目相关的总结、图纸等资料按A4纸格式另附。

| 项目完成单位 |  |  | 项目负责人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目完成内容 |  |  |  |  |  |
| 年节水量（万m3） | 年节水能力（万m3）： |  |  |  |  |
|  | 实际年节水量（万m3）： |  |  |  |  |
| 项目投资（万元） |  | 完成日期 |  |  |  |
| 年污染物减排量（吨） | COD | 氨氮 |  | 总磷 |  |
| 验收提供的资料 |  |  |  |  |  |
| 项目完成需要说明的问题： |  |  |  |  |  |
| 辖区水利部门意见： （印章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 验收意见： （参加验收人员名单详见附表） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

项目完成决算表

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 数 量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

附表

参加验收人员名单

| 单 位 | 职 务 | 签 名 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

附件

节水技术措施项目验收要求及说明

为规范市区节水技术措施项目的验收材料，特制订以下要求及说明：

一、节水技术措施项目验收材料及拨款程序

节水项目受益单位在项目验收前，必须完成下列资料：

1. 节水技术措施项目总结报告（约800—1200字），内容包括①企业概况，②项目内容、工作原理、运行规模，③节水工艺流程示意，④形成年节水能力及实际运行节水量，⑤改造前后节水效益分析、吨水运行成本、年节资金额，⑥项目总投资及回收年限，⑦项目运行情况及项目评析。

2. 常州市节水技术措施项目完成验收书。

3. 节水技术措施项目相关资料（图纸及图片）。

4. 以上材料一律采用A4纸打印，图纸折叠成A4纸规格装订，图片采用7寸照片并附相关说明。

项目拨款：节水技术措施项目验收合格后，项目单位派员携带具有本单位全称的验收材料及拨款材料（含开户银行、帐号等），到辖区水利局办理拨款手续，由区财政集中支付，项目单位收到拨款后请电告区水利局。

二、有关技术名称解释和计算方法

1. 节水能力：节水技术措施项目的设计能力，一般按整个运行环节中最薄弱部分的能力计算。

计算单位：立方米/日，万立方米/年

计算公式：设计能力×预计运行台时

2. 总投资：与节水技术措施有关的设施投资额，如：回水池、冷却塔、回水管网、水泵及电控设施等，但不包括工作主机部分的投资，如冷冻机、空压机、制氧机等。计算单位为万元。

3. 单位运行成本：每立方米循环水、回用水及废水利用成本。计算单位：立方米/元

计算公式：运行电费+药剂费+节水设施折旧费+人工管理费。

4. 节资金额：单位时间内节水技术措施项目运行创造的经济效益。

计算单位：万元

计算公式：年实际节约水量×（单位水价+单位排放费用－单位运行成本）

5. 节水设施总投资回收年限：衡量节水技术措施项目投入与产出的资金回收效率情况。

计算单位：年

计算公式：总投资÷年节资金额

6. 年实际节约水量：单位时间内节水技术措施项目运行的水量，一般为回水计量抄见水量或根据项目改造前后对比的节约水量。

计算单位：万立方米

计算公式：实际节水能力×年实际运行台时

7. 年污染物减排量：即主要污染物COD、氨氮、总磷。

计算单位：吨

计算公式：年节水量×现行达标排放标准计算