附件

常州市2022年燃气用具连接用软管产品质量监督抽查结果

| 序号 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 样品 来源 | 销售单位 | 标称生产企业 | 检验 结论 | 不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 家用煤气管 | 9mm |  | 实体店 | 溧阳市苏浙皖边界市场晓伟家用电器经营部 | 惠东县安力减压阀制造厂 | 合格 | —— |
| 2 | 可埋式燃气输送用（柔韧型）304不锈钢波纹软管 | RSB-IIF-13-GB/T26002 | 鑫浩宇 | 实体店 | 天宁区青龙欧巨水暖经营部 | 余姚市冉航管件有限公司 | 合格 | —— |
| 3 | 可埋式燃气输送用304不锈钢波纹软管 | RSB-IF-13-GB/T 26002 | 康事达 | 实体店 | 常州市金桥市场江南水暖洁具经营部 | 上海康事达管件有限公司 | 合格 | —— |
| 4 | 高级五层钢丝管 | Φ9mm | 赛福管（图形） | 实体店 | 金坛区西城富春厨房设备经营部 | 余姚市赛福管业有限公司 | 合格 | —— |
| 5 | 第二代金属加强燃气胶管 | Φ9mm | 雪峰 | 实体店 | 金坛区西城卫华厨具行 | 慈溪市瑞峰管业有限公司 | 合格 | —— |
| 6 | 燃气输送用不锈钢波纹软管 | RSB-IF-13-GB/T26002 |  | 实体店 | 钟楼区邹区晓闪水暖店 | 柏瑞润兴（北京）科技发展有限公司 | 合格 | —— |
| 7 | 燃气输送用不锈钢波纹软管 | RSB-IF-13-GB/T26002 | 伟星 | 实体店 | 常州市春橡五金建材有限公司 | 上海伟星新型建材有限公司 | 合格 | —— |
| 8 | 燃气输送用不锈钢波纹软管 | RSB-IF-13-GB/T26002 | 日丰（图形） | 实体店 | 新北区龙虎塘晨佳水暖批发部 | 日丰企业集团有限公司 | 合格 | —— |
| 9 | 可埋式燃气输送用（加厚型）304不锈钢波纹软管 | RSB-IF-13-GB/T26002 | 笙焱 | 实体店 | 武进区湖塘老乡建材店 | 上海坤冕机电科技有限公司 | 合格 | —— |
| 10 | 燃气输送用（特厚型）304不锈钢波纹软管 | RSB-IF-13-GB/T26002 | 浴铭鼎 | 实体店 | 武进区湖塘雅亨水暖器材经营部 | 余姚市浴铭鼎管业有限公司 | 合格 | —— |
| 11 | 可埋式（加厚型）燃气输送用304不锈钢波纹软管 | RSB-IF-13-GB/T26002 | 凯士爵（图形） | 实体店 | 武进区潞城天一建材五金经营部 | 诸暨市凯士爵波纹管厂 | 合格 | —— |
| 12 | 燃气输送用不锈钢波纹软管 | RSB-IIF-13-GB/T26002 | 图形 | 实体店 | 武进区潞城天一建材五金经营部 | 日丰企业集团有限公司 | 合格 | —— |
| 13 | 燃气输送用进口（加厚型）304不锈钢波纹软管（可埋式） | RSB-IF-13-GB/T 26002 | 东邦（图形） | 实体店 | 溧阳市溧城正良五金店 | 浙江润亦实业有限公司 | 合格 | —— |
| 14 | 燃气用具连接用不锈钢波纹软管 | RLB-ZH-S-10×500 | 发现号 | 实体店 | 新北区龙虎塘晨佳水暖批发部 | 余姚市龙亿不锈钢制品厂 | 不合格 | 螺纹项目 |