附件

常州市2022年瓶装液化石油气调压器产品质量监督抽查结果

| 序号 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 样品 来源 | 销售单位 | 标称生产企业 | 检验 结论 | 不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瓶装液化石油气调压器 | FW-501 | FLP | 实体店 | 溧阳市溧城正良五金店 | 柳州市博特曼电器有限公司 | 合格 | —— |
| 2 | 瓶装液化石油气调压器 | JYT0.6L | 奔月（图形） | 实体店 | 武进区横山桥友谊装饰材料经营部 | 慈溪市雄鹰阀门有限公司 | 合格 | —— |
| 3 | 瓶装液化石油气调压器 | JYT-0.6 | 图形 | 实体店 | 常州市武进区横林阳湖电器商行 | 慈溪市博特曼电器有限公司 | 合格 | —— |
| 4 | FLP系列减压阀 | FW-905L（JYT0.6） | 图形 | 实体店 | 武进区湖塘云海百货商行 | 柳州市博特曼电器有限公司 | 合格 | —— |
| 5 | 家用瓶装液化石油气调压器 | JYT0.6L | 图形 | 实体店 | 常州新区百丈镇新秀建材店 | 慈溪市博特曼电器有限公司 | 合格 | —— |
| 6 | 万美调压器 | JYT-0.6/L | 万美（图形） | 实体店 | 天宁区红梅姹祥百货经营部 | 余姚市万美阀门厂 | 合格 | —— |
| 7 | 瓶装液化石油气调压器 | JYT0.6L | 华盛（图形） | 实体店 | 金坛区西城老九日杂店 | 慈溪市长河镇华盛减压阀厂 | 合格 | —— |
| 8 | 万美调压器 | JYT-0.6-A11 | 图形 | 实体店 | 常州市武进区南夏墅庙桥阳湖建筑五金装潢店 | 余姚市万美阀门厂 | 不合格 | 结构项目、关闭压力项目、出口压力项目 |