附件

常州市2022年电线电缆产品质量监督抽查结果

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 标称生产企业 | 样品来源 | 抽查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 60227 IEC 53（RVV）300/500V 3*0.75 | 常州市都威电子有限公司 | 生产企业 | 合格 |
| 2 | 聚氯乙烯绝缘电线 | AVR 300/300V 0.4 | 常州市飞扬线缆有限公司 | 生产企业 | 合格 |
| 3 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | BVVB 300/500V 2*1.5 | 常州市冀润线缆有限公司 | 生产企业 | 合格 |
| 4 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 60227 IEC 06（RV） 300/500V 1*0.5 | 常州市建伟电器有限公司 | 生产企业 | 合格 |
| 5 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 60227 IEC 06（RV） 300/500V 0.5 | 常州市克莱沃电子有限公司 | 生产企业 | 合格 |
| 6 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V 3*0.75 | 常州市墨兰电线电缆有限公司 | 生产企业 | 合格 |
| 7 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线 | 60227 IEC 08（RV-90） 300/500V 1*0.5 | 常州超越特种电缆有限公司 | 生产企业 | 合格 |
| 8 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 60227 IEC 08（RV-90）300/500V 1*0.5 | 常州市西湖线缆有限公司 | 生产企业 | 合格 |
| 9 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 60227 IEC 08（RV-90）300/500V 1*0.5 | 乐庭电线工业（常州）有限公司 | 生产企业 | 合格 |
| 10 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 | ZC-YJV 0.6/1kV 3*4 | 江苏新金牛线缆有限公司 | 生产企业 | 合格 |
| 11 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 60227 IEC 53（RVV）300/500V 3*0.75 | 常州宏昌电子有限公司 | 生产企业 | 合格 |
| 12 | 聚氯乙烯护套软线 | 60227 IEC 52（RVV）300/300V 2*0.5 | 常州东炬电气科技有限公司 | 生产企业 | 合格 |
| 13 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | BVVB 300/500V 2*2.5 | 常州市金坛新远东电缆厂 | 生产企业 | 合格 |
| 14 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 60227 IEC 01（BV）450/750V 1*2.5 | 常州市三河口线缆厂 | 生产企业 | 合格 |
| 15 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 60227 06（RV）300/500V 1*0.5 | 常州市武进中亚电缆有限公司 | 生产企业 | 合格 |
| 16 | 聚氯乙烯无护套电线电缆 | 60227 IEC 06（RV）300/500V 1*0.5 | 常州市雅士奇车辆厂 | 生产企业 | 合格 |
| 17 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01（BV）450/750V 1*2.5 | 溧阳智宏线缆有限公司 | 生产企业 | 合格 |
| 18 | 一般用途单芯软导体无护套电缆 | 60227 IEC 02（RV） 450/750V 1*2.5 | 常州市生生线缆有限公司 | 生产企业 | 合格 |
| 19 | 电力电缆 | YJV 0.6/1kV 3*4 | 常州市晟洁电缆有限公司 | 生产企业 | 合格 |
| 20 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 60227 IEC 53（RVV）300/500V 2*1.5 | 常州瑞源线缆有限公司 | 生产企业 | 合格 |
| 21 | 聚氯乙烯绝缘软电缆 | BVR 450/750V 1*2.5 | 江苏鑫牛线缆有限公司 | 生产企业 | 合格 |
| 22 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 60227 IEC 53（RVV）300/500V 3*0.75 | 常州市超泰电源线有限公司 | 生产企业 | 合格 |
| 23 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 60227 IEC 06（RV）300/500V 1*0.75 | 常州市通安线缆有限公司 | 生产企业 | 合格 |
| 24 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | KVV 450/750V 7*1.5 | 常州新联电缆有限公司 | 生产企业 | 合格 |
| 25 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V 2*1 | 龙城金牛控股有限公司 | 生产企业 | 合格 |