附件：

常州市乡镇农业快速检测站

标准化建设方案

为进一步完善基层农产品质量检测体系，强化检测手段，全面推进乡镇农产品质量安全检测服务中心建设，切实提升基层农产品质量安全检测能力，特制订《常州市乡镇农业快速检测站标准化建设方案》。

一、指导思想

坚持“政府主导、部门推动、立足现有、因地制宜”的原则，以满足农产品质量安全检测服务实际需求为出发点，以检测服务职责正常履行、检测服务工作明确到位为检验标准，切实加强乡镇农业快速检测服务中心、队伍、条件、运行机制建设，全面提升乡镇农业快速检测服务能力，为从生产源头确保农产品质量安全提供有力、有效的支撑。

二、目标任务

到2012年底，完成全市所有乡镇农业快速检测站标准化建设任务。通过加强建设、加大投入，建立健全“职能明确、人员到位、力量匹配、业务规范、服务有力”的农产品快速检测站，全面提高乡镇农业快速检测服务能力。

三、建设内容和标准

（一）队伍建设

1、合理的编制配备。根据乡镇大小和产业发展等实际工作需要合理确定人员编制，一般应配备2人以上技术人员或专业检测人员。在畜牧业、水产较为发达地区，可适当增配人员。

2、稳定的经费保障。工作人员经费、日常工作运转等经费要纳入辖市、区级或本级财政预算，实行全额预算管理。

3、完善的工作制度。工作要量化分解，责任到岗到人，并建立考核奖惩制度，确保各项工作落到实处；实行定期学习、培训制度，并做好台帐记录。

（二）设施建设

1、相对独立的检测办公场所。房屋布局合 理，结构与功能相适应，要求建设总面积不低于40平方米，设有办公室、制样室、检测室等功能室，有条件地区可增设档案室、试剂仓库等辅助用房。

2、办公自动化。每人一台电脑，业务工作实行信息化管理。

3、必要的仪器设备，基本设备配置见附表1，有条件可以开展畜产品、水产品检测，设备配置参见附表2。

（三）环境建设

1、外部环境标准：（1）在站房外立面醒目处安装（悬挂） “××市（区） ××镇农业快速检测站”牌子（条牌高215厘米，宽34厘米，白底黑字，宋体简化字；方牌高40厘米，宽60厘米，钛金黑字，自左向右排列，宋体简化字；门楣绿底白字，宋体简化字。（2）在站房外设置检测结果公示牌及群众意见箱；（3）门前整洁卫生，有院落的做到院落整洁，院内主要通道硬化，绿化得当。

2、内部环境标准：

（1）功能室有标牌；（2）挂牌持证上岗；（3）物品摆放整齐；（4）制度悬挂工整；（5）环境整洁卫生。

（四）制度建设

1、对外公示内容：农业快速检测责任人、检测结果公示牌及检测电话、农产品质量安全举报电话。

2、办公室应张贴：工作人员身份公示及职责分工；辖区内产业地图档案；农产品质量安全检测责任追究制度、镇区内农产品质量安全检测组织网络体系。

3、制样室应张贴：样品制备规范、样品保存规范等要求。

4、检测室应张贴：样品检测流层图。

5、建立健全内部其他管理制度：（1）财务管理制度；（2）考勤制度；（3）值班制度；（4）内部考核制度。

（五）档案建设

建立健全五大类档案，并逐步实行电脑信息化管理。

1、日常管理档案记录：（1）日常考勤及值班记录；（2）学习培训记录；（3）日常工作责任状；（4）年度工作计划、半年工作总结、年终工作总结、专项活动工作总结。

2、检测档案：检测记录。

附表1：常州市乡镇农业快速检测站标准化配备一览表

附表2：常州市乡镇农业快速检测站增量配备一览表

附表3：常州市乡镇农业快速检测站标准化建设检查验收申请书

附表4：常州市乡镇农业快速检测站标准化建设检查验收申请书

附表5：乡镇农业快速检测站工作人员情况一览表

附表6：乡镇农业快速检测站设施、设备情况表

附表1：

常州市乡镇农业快速检测站标准化配备一览表

| 序号 | 名称 | 规格/要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农药残留速测仪 | 4－8通道，多功能性 | 1 |
| 2 | 电脑 | 含打印机 | 1 |
| 3 | 天平 | 精度0.1g，最大称样量500g | 1 |
| 4 | 水浴锅 | 双孔 | 1 |
| 5 | 移液枪 | 20－200ul，带配套枪头 | 1 |
| 6 | 移液枪 | 200－1000ul，带配套枪头 | 1 |
| 7 | 振荡器 | 圆周震荡，橡胶震荡面 | 1 |
| 8 | 计时器 | 0-60min |  |
| 9 | 冰箱 | 冷藏＋冷冻，家用型 | 2 |
| 10 | 冰柜 | 冷冻，最低温度-20℃ | 1 |
| 11 | 恒温培养箱 | 温度范围：室温～100℃ | 1 |
| 12 | 样品粉碎机 | 家用型 | 1 |
| 13 | 仪器台 | 2米长 | 1 |
| 14 | 操作台 | 2米长 | 1 |
| 15 | 器皿柜 | 和操作台配套 | 1 |
| 16 | 水槽 | 上下水 | 1 |
| 17 | 其他 | 配套玻璃器皿和试剂 | 1 |

附表2：

常州市乡镇农业快速检测站增量配备一览表

| 序号 | 名称 | 规格/要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 畜产品中瘦肉精检测 |  |  |
| 1 | 酶标仪 | 96孔 | 1 |
| 2 | 离心机 | 冷冻高速离心 | 1 |
| 二 | 水产品中孔雀石绿检测 |  |  |
| 3 | 氮吹仪 | 12位 | 1 |
| 4 | 纯水机/超纯水机 | 自动制备纯水/超纯水 | 1 |

附表3：

常州市乡镇农业快速检测站

标准化建设检查验收申请书

申请单位名称：        　　　   （公章）

申 请 日 期：  　　　年 　　 月  　  日

受 理 部 门：

受 理 日 期：   　　 年  　  月　 　 日

附表4：

常州市乡镇农业快速检测站

标准化建设检查验收申请书

| 单位名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系电话 |  |  | 传真 |  |  |
| 法人代表 |  | 学历/技术职称 |  | 手机 |  |
| 编制数 |  |  | 在编人数 |  |  |
| 单 位 基 本 情 况 （可附页） |  |  |  |  |  |
| 辖市（区）级主管部门意见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 市农委考核验收意见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |

附表5：

乡镇农业快速检测站工作人员情况一览表

填报单位：                      （盖章）       填报日期：       年   月   日

| 序号 | 姓名 | 职务/岗位 | 所学 专业 | 学历 | 技术 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表6：

乡镇农业快速检测站设施、设备情况表

填报单位：                         （盖章）    填报日期：       年   月   日

| 办公场所及功能室用房m2 | 建筑面积 | 其中： 办公室 |  | 制样室 |  | 检测室 | 档案室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设施、设备情况 | 办公大楼辅助设施（包括各类公示牌、群众意见箱、宣传公示栏、显示屏等内容） |  |  |  |  |  |  |
|  | 办公设备 |  |  |  |  |  |  |
|  | 检测室仪器设备 |  |  |  |  |  |  |
|  | 制样室设备 |  |  |  |  |  |  |
|  | 档案设备 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | 运输用车辆和设备 |  |  |  |  |  |  |

说明：1. 根据设施、设备的实际填写。如无栏目所设项目，应注明“无”。

2. 表中所有面积均为建筑面积，单位为平方米。